	费用汇总表

	工程名称：（ps）2026年换热站内板式换器清洗维护工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算方法
	费率(%)
	金额(元)

	一
	分部分项工程费
	Σ(综合单价×分部分项工程量)
	
	197517.09

	
	1.1 人工费
	Σ(综合单价中人工费×分部分项
工程量)
	
	62926.80

	
	1.2 材料费
	Σ(综合单价中材料费×分部分项
工程量)
	
	77152.13

	
	1.3 施工机具使用费
	Σ(综合单价中机械费×分部分项
工程量)
	
	8839.33

	
	1.4 企业管理费
	Σ(综合单价中管理费×分部分项
工程量)
	
	30255.34

	
	1.5 利润
	Σ(综合单价中利润×分部分项工
程量)
	
	18343.49

	
	A.1 发包人提供的材料费
	
	
	

	二
	措施项目费
	2.1+2.2+2.3
	
	17143.90

	
	2.1 通用措施项目费
	2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4
	
	6707.99

	
	　夜间施工增加费
	(1.1)×相应费率
	3.28
	2064.00

	
	　二次搬运费
	(1.1)×相应费率
	2.59
	1629.80

	
	　冬雨季施工增加费
	(1.1)×相应费率
	3.45
	2170.97

	
	　已完工程及设备保护费
	(1.1)×相应费率
	1.34
	843.22

	
	2.2 专业措施项目费
	按各专业工程措施项目计算方法
计算
	
	

	
	2.3 安全文明措施费
	2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4
	
	10435.91

	
	　安全生产费
	[(一)+2.1+2.2+A.1]×相应费率
	2.32
	4738.02

	
	　环境保护费
	[(一)+2.1+2.2+A.1]×相应费率
	0.31
	633.10

	
	　文明施工费
	[(一)+2.1+2.2+A.1]×相应费率
	0.62
	1266.20

	
	　临时设施费
	[(一)+2.1+2.2+A.1]×相应费率
	1.86
	3798.59

	三
	其他项目
	
	
	165.29

	
	　单位工程工伤保险
	[（一）＋（二）]×相应费率
	0.077
	165.29

	
	　单位工程优质优价
	[（一）＋（二）]×相应费率
	
	

	四
	单位工程增值税
	[（一）＋（二）＋（三）]×相
应费率
	9
	19334.37

	五
	单位工程合计
	（一）＋（二）＋（三）＋（四
）
	
	234160.65

	
	
	
	
	

	日期：2026-08-06
	
	胜通软件


	表 E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：（ps）2026年换热站内板式换器清洗维护工程
	标段：
	第1页  共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	幸福馨苑站
	
	
	
	
	

	1
	03B001
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：M06A01-2.0L-PN25/150
化学清洗：123.25㎡ 换热器除垢(
水垢、碳酸盐垢等一般垢类化学清
洗)
	台
	1
	2478.07
	2478.07

	
	
	泰和锦绣源站
	
	
	
	
	

	2
	03B002
	换热站换热器板换清洗20㎡内
	规格型号：M15-MFG-37L
化学清洗：18.58㎡+18.58㎡换热器
除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类化
学清洗)
	台
	2
	976.63
	1953.26

	
	
	三里营社区站
	
	
	
	
	

	3
	03B003
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：SH304-M16-139
化学清洗：134㎡ 换热器除垢(水垢
、碳酸盐垢等一般垢类化学清洗)
	台
	1
	2478.07
	2478.07

	
	
	怡和北区站
	
	
	
	
	

	4
	03B004
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：A055 MGS-16/3
化学清洗：66㎡ 换热器除垢(水垢
、碳酸盐垢等一般垢类化学清洗)
	台
	1
	2478.07
	2478.07

	
	
	环保站
	
	
	
	
	

	5
	03B005
	换热站换热器板换清洗50㎡内
	规格型号：PH10BW-2.5/150-67
化学清洗：43.5㎡+43.5㎡ 换热器
除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类化
学清洗)
	台
	2
	1773.55
	3547.1

	
	
	中煤家园站
	
	
	
	
	

	6
	03B006
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：M15-MFG150PLALLOY316L
化学清洗：120.4㎡+120.4㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	泰和新天地高区站
	
	
	
	
	

	7
	03B007
	换热站换热器板换清洗50㎡内
	规格型号：M15-MFG
化学清洗：32㎡ 换热器除垢(水垢
、碳酸盐垢等一般垢类化学清洗)
	台
	1
	1773.55
	1773.55

	
	
	机关幼儿园
	
	
	
	
	

	8
	03B008
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：M12A01-6.0L-PN25/150
化学清洗：82.53㎡+82.53㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	泰和新天地低区站
	
	
	
	
	

	9
	03B009
	换热站换热器板换清洗20㎡内
	规格型号：M10-MFG
化学清洗：16.33㎡换热器除垢(水
垢、碳酸盐垢等一般垢类化学清洗)
	台
	1
	976.63
	976.63

	
	
	天颐家园站
	
	
	
	
	

	本页小计
	25597.03

	合计
	25597.03

	日期：2026-08-06
	
	胜通软件


	表 E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：（ps）2026年换热站内板式换器清洗维护工程
	标段：
	第2页  共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	10
	03B010
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：M08A01-6.0TK-PN25/150
化学清洗：109㎡+109㎡ 换热器除
垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类化学
清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	幸福总院站
	
	
	
	
	

	11
	03B011
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：M12A01-7.0L-PN25/150
化学清洗：53㎡ 换热器除垢(水垢
、碳酸盐垢等一般垢类化学清洗)
	台
	1
	2478.07
	2478.07

	
	
	峄化站
	
	
	
	
	

	12
	03B012
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：UH15BW-2.5/150-121
化学清洗：73.78㎡+73.78㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	三里营A站
	
	
	
	
	

	13
	03B013
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：EAH20BW-2.5/150-103
化学清洗：86.52㎡+86.52㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	唐村兴唐站
	
	
	
	
	

	14
	03B014
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：M06A01-3.0L-PN25/150
化学清洗：55.27㎡+55.27㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	救护大队站
	
	
	
	
	

	15
	03B015
	换热站换热器板换清洗50㎡内
	规格型号：UH5BW-2.5/150-81
化学清洗：48.98㎡+48.98㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	1773.55
	3547.1

	
	
	唐村希望站
	
	
	
	
	

	16
	03B016
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：EAH20BW-2.5/150-147
化学清洗：123.48㎡ 换热器除垢(
水垢、碳酸盐垢等一般垢类化学清
洗)
	台
	1
	2478.07
	2478.07

	
	
	欧陆商城站
	
	
	
	
	

	17
	03B017
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：BR10-1.6-180-E
化学清洗：180㎡ 换热器除垢(水垢
、碳酸盐垢等一般垢类化学清洗)
	台
	1
	2478.07
	2478.07

	
	
	白云大厦高区站
	
	
	
	
	

	18
	03B018
	换热站换热器板换清洗20㎡内
	规格型号：PH10BW-2.5/150-27
化学清洗：9.25㎡换热器除垢(水垢
、碳酸盐垢等一般垢类化学清洗)
	台
	1
	976.63
	976.63

	
	
	白云大厦低区站
	
	
	
	
	

	19
	03B019
	换热站换热器板换清洗20㎡内
	规格型号：PH10BW-1.6/150-27
化学清洗：9.25㎡换热器除垢(水垢
、碳酸盐垢等一般垢类化学清洗)
	台
	1
	976.63
	976.63

	本页小计
	32759.13

	合计
	58356.16

	日期：2026-08-06
	
	胜通软件


	表 E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：（ps）2026年换热站内板式换器清洗维护工程
	标段：
	第3页  共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	怡新苑站
	
	
	
	
	

	20
	03B020
	换热站换热器板换清洗50㎡
	规格型号：UH15BW-2.5/150-81
化学清洗：48.98㎡+48.98㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	1773.55
	3547.1

	
	
	南宫房站
	
	
	
	
	

	21
	03B021
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：M15-MFG150PLALLOY316L
化学清洗：120.4㎡+120.4㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	实业公司站
	
	
	
	
	

	22
	03B022
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：UH15BW-2.5/150-121
化学清洗：73.78㎡+73.78㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	海悦花园站
	
	
	
	
	

	23
	03B023
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：BR10-1.6-180-E
化学清洗：180㎡ 换热器除垢(水垢
、碳酸盐垢等一般垢类化学清洗)
	台
	1
	2478.07
	2478.07

	
	
	海鲁苑站
	
	
	
	
	

	24
	03B024
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：M15-MFG150PLALLOY316L
化学清洗：120.4㎡+120.4㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	三里营B站
	
	
	
	
	

	25
	03B025
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：UH15BW-2.5/150-121
化学清洗：73.78㎡+73.78㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	朝阳站
	
	
	
	
	

	26
	03B026
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：EAH20BW-2.5/150-127
化学清洗：106.25㎡+106.25㎡换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	共享中心站
	
	
	
	
	

	27
	03B027
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：M08A01-3.0L-PN25/150
化学清洗：87.85㎡+87.85㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	三兴家园低区站
	
	
	
	
	

	28
	03B028
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：M06A01-3.0TK-PN25/150
化学清洗：52.71㎡+52.71㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	东华重工站
	
	
	
	
	

	本页小计
	40718.15

	合计
	99074.31

	日期：2026-08-06
	
	胜通软件


	表 E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：（ps）2026年换热站内板式换器清洗维护工程
	标段：
	第4页  共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	29
	03B029
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：M12A01-8.0L-PN25/150
化学清洗：140.57㎡ 换热器除垢(
水垢、碳酸盐垢等一般垢类化学清
洗)
	台
	1
	2478.07
	2478.07

	
	
	怡美苑站
	
	
	
	
	

	30
	03B030
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：UH15BW-2.5/150-121
化学清洗：73.78㎡+73.78㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	水景苑高区站
	
	
	
	
	

	31
	03B031
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：SH154-M25-71
化学清洗：55.2㎡ 换热器除垢(水
垢、碳酸盐垢等一般垢类化学清洗)
	台
	1
	2478.07
	2478.07

	
	
	五里营社区站
	
	
	
	
	

	32
	03B032
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：M15-MFG
化学清洗：78.7㎡+78.7㎡  换热器
除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类化
学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	设计院站
	
	
	
	
	

	33
	03B033
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：UH15BW-2.5/150-121
化学清洗：73.78㎡+73.78㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	岗山园站
	
	
	
	
	

	34
	03B034
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：M15-MFG150PLALLOY316L
化学清洗：113.22㎡+113.22㎡ 换
热器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢
类化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	怡和南站
	
	
	
	
	

	35
	03B035
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：XGS75
化学清洗：78.3㎡  换热器除垢(水
垢、碳酸盐垢等一般垢类化学清洗)
	台
	1
	2478.07
	2478.07

	
	
	游泳馆站
	
	
	
	
	

	36
	03B036
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：EAH20BW-2.5/150-147
化学清洗：122.98㎡+122.98㎡换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	文圣西区站
	
	
	
	
	

	37
	03B037
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：EAH20BW-2.5/150-103
化学清洗：85.96㎡+85.96㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	世纪花苑站
	
	
	
	
	

	38
	03B038
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：BR10-1.6-180-E
化学清洗：180㎡ 换热器除垢(水垢
、碳酸盐垢等一般垢类化学清洗)
	台
	1
	2478.07
	2478.07

	本页小计
	39649.12

	合计
	138723.43

	日期：2026-08-06
	
	胜通软件


	表 E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：（ps）2026年换热站内板式换器清洗维护工程
	标段：
	第5页  共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	二院站
	
	
	
	
	

	39
	03B039
	换热站换热器板换清洗50㎡
	规格型号：UH15BW-2.5/150-81
化学清洗：48.98㎡+48.98㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	1773.55
	3547.1

	
	
	世纪花园站
	
	
	
	
	

	40
	03B040
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：EAH20BW-2.5/150-127
化学清洗：55.18㎡+55.18㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	望岳苑站
	
	
	
	
	

	41
	03B041
	换热站换热器板换清洗50㎡
	规格型号：UH15BW-2.5/150-57
化学清洗：36.58㎡+36.58㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	1773.55
	3547.1

	
	
	友谊花园高区站
	
	
	
	
	

	42
	03B042
	换热站换热器板换清洗50㎡
	规格型号：PH10BW-2.5/150-67
化学清洗：22.95㎡+22.95㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	1773.55
	3547.1

	
	
	东升站
	
	
	
	
	

	43
	03B043
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：EAH20BW-2.5/150-127
化学清洗：106.25㎡+106.25㎡ 换
热器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢
类化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	热电园区站
	
	
	
	
	

	44
	03B044
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：BR7X-1.6-60-E
化学清洗：60㎡ 换热器除垢(水垢
、碳酸盐垢等一般垢类化学清洗)
	台
	1
	2478.07
	2478.07

	
	
	八中站
	
	
	
	
	

	45
	03B045
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：EAH20BW-2.5/150-147
化学清洗：122.98㎡+122.98㎡ 换
热器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢
类化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	庙户小区站
	
	
	
	
	

	46
	03B046
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：BR7X-1.6-60-E
化学清洗：60㎡ 换热器除垢(水垢
、碳酸盐垢等一般垢类化学清洗)
	台
	1
	2478.07
	2478.07

	
	
	三兴家园高区站
	
	
	
	
	

	47
	03B047
	换热站换热器板换清洗50㎡
	规格型号：PH10BW-2.5/150-67
化学清洗：22.95㎡+22.95㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	1773.55
	3547.1

	
	
	水泥厂站
	
	
	
	
	

	本页小计
	34012.96

	合计
	172736.39

	日期：2026-08-06
	
	胜通软件


	表 E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：（ps）2026年换热站内板式换器清洗维护工程
	标段：
	第6页  共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	48
	03B048
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：EAH20BW-2.5/150-127
化学清洗：106.25㎡+106.25㎡ 换
热器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢
类化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	技校站
	
	
	
	
	

	49
	03B049
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：UH15BW-2.5/150-121
化学清洗：73.78㎡+73.78㎡ 换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	汇梅南站
	
	
	
	
	

	50
	03B050
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：EAH20BW-2.5/150-127
化学清洗：106.25㎡+106.25㎡换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	济二站
	
	
	
	
	

	51
	03B051
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：EAH20BW-2.5/150-127
化学清洗：106.25㎡+106.25㎡换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	新陆苑站
	
	
	
	
	

	52
	03B052
	换热站换热器板换清洗100㎡
	规格型号：M15-MFG119PLALLOY316L
化学清洗：95.51㎡+195.51㎡换热
器除垢(水垢、碳酸盐垢等一般垢类
化学清洗)
	台
	2
	2478.07
	4956.14

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	24780.7

	合计
	197517.09

	日期：2026-08-06
	
	胜通软件


	表 E.3.1 措施项目清单计价表

	工程名称：2024清单最高投标限价
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)

	
	
	通用措施项目费
	
	

	1
	2.1.1
	夜间施工增加费
	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所
采用照明设备的安拆、维护、照明用电及
施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降
低等内容
	2064

	2
	2.1.2
	二次搬运费
	因施工场地条件及施工程序限制而发生的
材料、构配件、半成品等一次运输不能到
达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所
发生的内容
	1629.8

	3
	2.1.3
	冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防
滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工
、施工机械效率降低等内容
	2170.97

	4
	2.1.4
	已完工程及设备保护费
	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对
已完工程及设备采取的必要保护措施
	843.22

	
	
	专业措施项目费
	
	

	
	
	安全文明措施费
	
	

	5
	2.3.1
	安全生产费
	施工现场安全施工所需的各项措施
	4738.02

	6
	2.3.2
	环境保护费
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	633.1

	7
	2.3.3
	文明施工费
	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项
措施
	1266.2

	8
	2.3.4
	临时设施费
	为进行建设工程施工所需的生活和生产用
的临时建(构)筑物和其他临时设施包括临
时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临时设施应由承包
人所负责的有关内容
	3798.59

	
	
	
	
	

	本页小计
	17143.9

	合计
	17143.9

	日期：2026-08-06
	
	胜通软件


	工料机汇总表

	工程名称：（ps）2026年换热站内板式换器清洗维护工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	自主报价
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	1
	00010030
	综合工日（房修安装）
	工日
	524.3900
	
	120.00
	
	62926.80
	
	
	

	2
	88000052
	其他材料费
	元
	90767.4800
	
	0.85
	0.85
	77152.36
	
	
	

	3
	994500045
	机械费（综合）
	元
	8839.3300
	
	1.00
	
	8839.33
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	148918.49
	－
	－
	0.00

	日期：2026-08-06
	
	胜通软件


