祥生群贤府门禁系统采购及安装招标要求

一、项目概况

1. 项目名称：祥生群贤府门禁系统采购及安装项目。

2. 项目地点：祥生群贤府小区3区。

3. 采购内容：门禁设备采购、安装、调试、培训及后台权限交接。

4. 工期要求：合同签订后15个日历天内完成供货、安装、调试并交付验收。

5. 质保期：不少于1年。

二、采购清单

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸、刷卡一体机 | 3 台 | 台 | 支持人脸、刷卡（原使用海康威视） |
| 2 | 辅材 | 1 | 批 | 线材、电源、支架、门锁等 |
| 3 | 人工费 | 1 | 项 | 安装、调试、培训 |
| 4 | 人脸录入摄像头、刷卡器 | 1 | 套 | 用于人员信息录入 |

三、技术要求

1. 人脸刷卡一体机支持人脸、刷卡；显示屏≥4.3寸，摄像头200W。

2. 支持≥10000人脸容量，≥10000刷卡容量，识别时间≤130ms，支持断网续传、远程开门、权限管理、记录查询。

3. 管理平台支持设备集中管控、权限分配、记录查询、故障报警及远程授权。

4. 辅材及施工符合国家相关标准；电锁满足消防联动要求。

5. 后台权限须按要求移交，不得保留临时账号或后门账号。

四、投标人资格

1. 具有有效营业执照，具备安防或系统集成相关供货、安装能力。

2. 不接受联合体投标。

五、商务要求

1. 报价为含税、运输、安装、调试、培训、质保等全部费用包干价。

2. 预付款30%，验收合格且后台权限交接完成后付清余款。

3. 报修1小时响应，24小时到场。

4. 免费培训物业人员。

5. 设备须为原厂正品，提供正规渠道证明。

六、验收要求

1. 资料验收：合格证、检测报告等。

2. 现场验收：数量、品牌、型号、安装规范符合要求。

3. 功能验收：人脸、刷卡、远程开门、权限管理、记录查询等功能正常。

4. 试运行不少于30天。