检定技术要求及项目明细

1. 检测依据：执行国家、行业现行相关标准规范。

2. 检测公司：检测公司具备相应的专业资质，检测完成后并出具符合国家、行业现行相关标准规范的检测报告。

3.检测项目如下：

| 序号 | 检 定 项 目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及一般功能检查 |
| 2 | 水准器轴与竖轴的垂直度 |
| 3 | 望远镜竖丝铅垂度 |
| 4 | 视准差c |
| 5 | 指标差I |
| 6 | 横轴不垂直于竖轴之差I |
| 7 | 补偿器补偿范围 |
| 8 | 纵向补偿精度 |
| 9 | 横向补偿精度 |
| 10 | 测距轴与视准轴的重合性 |
| 11 | 激光/光学)对中器视轴与竖轴重合度 |
| 12 | 一测回水平方向标准偏差 |
| 13 | 一测回竖直角测角标准偏差 |
| 14 | 加常数 |
| 15 | 加常数精度 |
| 16 | 乘常数 |
| 17 | 乘常数精度 |
| 18 | 综合精度 |